## Slide 1
MESAS QUIRÚRGICA
KRATUS
Notes: ‘cratos' (Deus da força e do poder) , mitologia Grega

## Slide 2
ACCESORIOS OPCIONALES

## Slide 3
AULA 2
ACCESORIOS OPCIONALES

## Slide 4
ACCESORIOS OPCIONALES
CIRURGÍA GENERAL

## Slide 5
271400
BANDEJA PORTA INSTRUMENTOS

## Slide 6
271425
SOPORTE DE SUERO

## Slide 7
270430
CORREA DE FIJACIÓN DEL PACIENTE

## Slide 8
*Recomendada a aquisição de par.
271436
PORTA MUSLO

## Slide 9
*Recomendada a aquisição de par.
270324
PULSERA

## Slide 10
270210
SOPORTE EN DECÚBITO LATERAL

## Slide 11
ACCESORIOS OPCIONALES
CIRUGÍA PLÁSTICA

## Slide 12
271613
CABECERA “SEGURA”

## Slide 13
CABECERA
GEL CONFORT

## Slide 14
ACCESORIOS OPCIONALES
CIRUGÍA DE OBESIDAD

## Slide 15
271799
EXTENSOR DE CIRUGÍA PARA OBESOS
Aumenta el ancho de la mesa en 300 mm.El conjunto se compone de ocho extensores, dos de los cuales cuentan con regla lateral.

## Slide 16
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

## Slide 17
271610: CONJUNTO DE ACCESORIOS DE TRACCIÓN PARA EL CUELLO DEL FÉMUR
Indicaciones de uso:
Cirugías ortopédicas con tracción de fémur. El paciente puede colocarse en decúbito supino, desplazado hacia la derecha, hacia la izquierda o en soporte central.
Compatible con el uso de intensificador de imágenes.
Componentes del kit:
Barras de tracción (par);
Poste perineal (unidad);
Tractor helicoidal (par);
Manivela (par);
Sandalias de tracción (par);
Soporte móvil (con ruedas) (par).

## Slide 18
Indicaciones de uso:
Cirugías ortopédicas para tracción del fémur en decúbito lateral. Puede montarse en el lado derecho o izquierdo de la mesa, además de las articulaciones para ajuste de posicionamiento, también ofrece la función de elevador.
Compatible con el uso de intensificador de imágenes.
Componentes del kit:
Elevador con manivela (unidad);
Posicionador (par);
Reposabrazos pág. decúbito lateral (unidad);
Barras de tracción (par);
poste perineal (unidad);
Tractor helicoidal (par);
Manivela (par);
Botas de tracción (par);
Soporte móvil (con ruedas) (par).
*Complementario: tracción del tobillo femoral.
271602: CONJUNTO DE ACCESORIOS DE TRACCIÓN LATERAL DECÚBITO

## Slide 19
271580: CONJUNTO DE ACCESORIO TRACCIÓN TIBIA
Indicaciones de uso:
Cirugías ortopédicas para tracción de tibia. Se puede montar para intervenciones en la pierna derecha o izquierda, con regulación de altura e inclinación, además de intervenciones en la rodilla. Compatible con el uso de intensificador de imágenes.
Componentes del kit:
Soporte para rodilla (unidad);
Barras de tiro (par);
poste perineal (unidad);
Tractor helicoidal (par);
Manivela (par);
Botas de tracción (par);
Soporte móvil (con ruedas) (par).
*Complementario: tracción del cuello femoral

## Slide 20
*Complementario: Tracción del Fémur
270728: CONJUNTO DE ACCESORIO TRATAMENTO HUMERO
Indicaciones de uso:
Cirugías ortopédicas / Tratamiento de Húmero.
Incluye sistema de fijación ajustable (tipo Weinberg).
Componentes del kit:
Sistema de fijación Weinberg (unidad);
Tractor helicoidal (unidad);
Manivela (par).

## Slide 21
270500: CONJUNTO ACCESORIO PARA CIRUGIA DE HOMBRO
Indicaciones de uso:
Cirugías ortopédicas del hombro. Puede montarse para cirugía en el lado derecho o izquierdo del paciente, con placas removibles y reposacabezas con ajuste para derecha e izquierda, además del sistema de etiquetas que permite cualquier movimiento.
Compatible con el uso del amplificador de imagen.
Componentes del kit:
Placas traseras extraíbles (par);
Reposacabezas (unidad);
Regla de ajuste horizontal (unidad).

## Slide 22
271270: CONJUNTO DE ACCESORIO PARA CIRURGIA PROCTOLÓGICA / COLUMNA VERTEBRAL
Indicaciones de uso:
Cirugía ortopédica de columna / Cirugía rectal.
Componentes del kit:
Soporte para rodilla (unidad);
Soporte ajustable ilíaco/bíceps femoral (unidad);

## Slide 23
O adaptador neuro esta fabricado en acero inoxidable AISI 304, la distancia para fijar el Mayfield es de 173 mm y el diámetro del orificio es de 17 mm.
271407
ADAPTADOR NEURO
(P/ DISPOISITIVO MAYFIELD)

## Slide 24
271609
CARRO PORTA ACCEESORIOS

## Slide 25
ACCESORIOS OPCIONALES
OBSTETRICIA Y UROLOGÍA

## Slide 26
270488: CONJUNTO DE ACCESÓRIO PARA CIRURGIA OBSTÉTRICA
Indicaciones de uso:
Cirugía Obstétrica / Parto.
Componentes del kit:
Soportes para piernas ajustables (par);
Cuenca con rieles (unidad);
Tomar las manos (par).

## Slide 27
270492: CONJUNTO DE ACCESORIO PARA UROLÓGICA /RTU
Indicaciones de uso:
Cirugía Urológica-RTUP / Posición Litotómica
Componentes del kit:
Soportes para las piernas (par);
Lavabo con barandillas y desagüe (unidad).

## Slide 28
271249
SOPORTE ILÍACO

## Slide 29
ACCESORIOS OPCIONALES
RADIOLOGIA

## Slide 30
271250 BANDEJA PORTA PLACAS RADIOGRÁFICAS

## Slide 31
271254 SOPORTE LATERAL CASSETE RX

## Slide 32
MIEMBROS SUPERIORES
MIEMBROS INFERIORES
277276 PROLONGADOR MESA QUIRÚRGICA
Compatible con el uso del amplificador de imagen.

## Slide 33
Análise Crítica | Nome | Visto | Data | Vigência
Elaborado por: | Audrey Teixeira |  | 22/01/24 | 22/01/24
Revisado por: | Péricles Damin |  | 22/01/24 | 
Aprovado por: | Gisele Fontoura |  | 22/01/24 | 
FIN AULA 2